## Sheet1
福州市第二社会福利院空调及日常电器维修维护市场调研表
一、空调维修费用
序号 | 空调项目 | 类别 | 收费标准
|  |  | ≤2P |  | ≥3P
1 | 补漏加氨（加氟）R22 | 元/压力
2 | 补漏加氨（加氟）R32 | 元/压力
3 | 补漏加氨（加氟）R410 | 元/压力
4 | 漏水
5 | 压缩机
6 | 启动器
7 | 电容
8 | 接收板
9 | 电机
10 | 内外机电脑板 | 维修
11 | 内外机电脑板（通用款） | 更换
12 | 冷凝器
13 | 打孔 | 普通砖墙
14 | 空调移机 | 挂机
15 | 空调移机 | 柜机
16 | 空调拆机 | 挂机
17 | 空调拆机 | 柜机
18 | 高空作业费 | 【4楼及4楼以上】
19 | 加长铜管 | 元/米
20 | 室外支架 | 普通支架
21 | 加长电源线 | 3*1.5 mm2
22 | 拆装防盗网 | 元/次
二、其他电器维修费用
序号 | 项目 | 类别 | 维修费
1 | 冰箱 | 压缩机 | ≤240L |  | ≥240L
冷凝器
电脑板
化霜系统
外漏、排堵
继电器
换温控器
换高压段
换低压段
2 | 冰柜 | 压缩机故障
制冷剂泄漏
冷凝器脏堵/散热不良
蒸发器结霜/堵塞
温控器失灵
启动器/继电器损坏
传感器故障
3 | 热水器 | 维修
单拆
单装
拆装
4 | 微波炉 | 电脑板维修
机械控制板维修
修磁控管
电源系统维修
5 | 电视机 | 液晶屏 | ≤49寸 |  | ≥50寸
喇叭
液晶屏
喇叭
6 | 洗衣机 | 修电脑板
波轮全自动
修换离合器
7 | 食堂灶具
8 | 蒸饭车
9 | 电磁炉
10 | 消毒柜
11 | 其他小家电
说明：1、所有配件按照实际维修数量进行结算； 2、上门服务费全免，同类故障保修三个月； 3、若施工点在阳台、人不出外墙，不得收取高空作业费。 4、不在报价范围的其他配件的维修报价均不能高于市场价。 5、因无零配件或技术、设备等原因不能修复的，不收任何费用。 6、所有维修服务均以先报价审批结束再维修。 7、所有更换的旧配件需回收我院。 8、同一个电器维修，维修多个项目，按单项最高维修工费标准结算。 9、查出故障，我院不愿意修复的，收取 元上门检测费
三、空调维修人工费收费标准
电器名称 | 维修项目 | 简修、调整 | 小修 | 中修 | 大修
空调 | ≤2P | 1.上门清洗 元 2.不需要更换零配件 元 3.更换 元 4.调整 元
≥3P
简修： 1、清洗过滤网、机器无问题保养。更换遥控器、换电池、更换空气滤清器、更换光触媒。 2、清洗换热器、机内异物排除、堵墙洞、贴防震胶。 3、更换面框、保险管、负离子发生器、进风格栅、出风罩、加长水管、排水管、接线座、接线端子、导风板、开关膜。 4、接线错调整。 小修 ： 1、摆风开关、静电除尘器、蜗壳、传感器、接触器、感温头、电辅热温控器、步进电机、同步电机、电磁阀线圈、四通阀线圈、接水盘、过载保护、信号线、窗机机械式温控器等。 2、换气装置、系统管路噪音处理、高低压阀调整、清洗蒸发器冷凝器翅片、内机噪音调整。 中修 ： 1、电辅助加热器、风机风叶、排水泵、电机支架、室内外风扇电机、蒸发器、连接管、室内底盘、室外电路板 2、系统管路脏堵、重做喇叭口。 大修 ： 1、四通阀、高低压阀、压力开关、单向阀、膨胀阀、电磁阀、过滤器、毛线管。 2、毛细管冰堵。
联系人： |  | 供应商（盖章）：
地址： |  | 年 月 日